## Sheet1
ID | Hora de inicio | Hora de finalización | Correo electrónico | Nombre | Total de puntos | Comentarios del cuestionario | Hora de la última modificación | Nombre del Administrador: | Puntos: Nombre del Administrador: | Comentarios: Nombre del Administrador: | Nombre de la Sala de Cómputo: | Puntos: Nombre de la Sala de Cómputo: | Comentarios: Nombre de la Sala de Cómputo: | Sede: | Puntos: Sede: | Comentarios: Sede: | Facultad o área administrativa | Puntos: Facultad o área administrativa | Comentarios: Facultad o área administrativa | Edificio: | Puntos: Edificio: | Comentarios: Edificio: | Nomenclatura: | Puntos: Nomenclatura: | Comentarios: Nomenclatura: | ¿Cómo calificaría la ventilación en la sala de cómputo? | Puntos: ¿Cómo calificaría la ventilación en la sala de cómputo? | Comentarios: ¿Cómo calificaría la ventilación en la sala de cómputo? | ¿La sala de cómputo cuenta con aire acondicionado? | Puntos: ¿La sala de cómputo cuenta con aire acondicionado? | Comentarios: ¿La sala de cómputo cuenta con aire acondicionado? | ¿Cómo evaluaría la iluminación en la sala de cómputo? | Puntos: ¿Cómo evaluaría la iluminación en la sala de cómputo? | Comentarios: ¿Cómo evaluaría la iluminación en la sala de cómputo? | ¿Cuál es su percepción sobre la infraestructura de la sala de cómputo? | Comentarios: ¿Cuál es su percepción sobre la infraestructura de la sala de cómputo? | Puntos: ¿Cuál es su percepción sobre la infraestructura de la sala de cómputo? | ¿Cómo calificaría el estado de los equipos de cómputo en la sala? | Comentarios: ¿Cómo calificaría el estado de los equipos de cómputo en la sala? | Puntos: ¿Cómo calificaría el estado de los equipos de cómputo en la sala? | ¿Qué opina sobre el mobiliario (sillas, mesas) en la sala de cómputo? | Comentarios: ¿Qué opina sobre el mobiliario (sillas, mesas) en la sala de cómputo? | Puntos: ¿Qué opina sobre el mobiliario (sillas, mesas) en la sala de cómputo? | Comentarios adicionales y sugerencias (opcional) | Comentarios: Comentarios adicionales y sugerencias (opcional) | Puntos: Comentarios adicionales y sugerencias (opcional)
2 | 2024-05-20 06:58 | 2024-05-20 07:06 | wvillamizar@pedagogica.edu.co | WILSON ENRIQUE VILLAMIZAR MOYANO |  |  |  | Wilson Enrique Villamizar Moyano |  |  | Sala Hipermedial |  |  | calle 72 |  |  | Facultad Humanidades |  |  | A |  |  | 304 |  |  | Deficiente, el aire se siente viciado y caliente. |  |  | Sí, pero no es suficiente para mantener una temperatura adecuada. |  |  | Óptima, ni demasiado brillante ni demasiado oscura. |  |  | Buena, aunque hay algunas áreas que necesitan mantenimiento. |  |  | Bueno, aunque algunos equipos son algo antiguos. |  |  | Bueno, aunque algunas sillas o mesas necesitan ser reemplazadas. |  |  | se debe aplicar una pelicula en las ventanas para proteger los computadores de la luz del sol
3 | 2024-05-20 07:30 | 2024-05-20 07:34 | ljsarmientos@upn.edu.co | LEIDY JOHANA SARMIENTO SOSA |  |  |  | LEIDY JOHANA SARMIENTO SOSA |  |  | DEPARTAMENTO DE FISICA |  |  | CALLE 72 |  |  | Facultad Ciencia y tecnología |  |  | B |  |  | B-210 |  |  | Muy mala, la falta de ventilación es un problema constante. |  |  | Sí, pero no es suficiente para mantener una temperatura adecuada. |  |  | Óptima, ni demasiado brillante ni demasiado oscura. |  |  | Buena, aunque hay algunas áreas que necesitan mantenimiento. |  |  | Bueno, aunque algunos equipos son algo antiguos. |  |  | Bueno, aunque algunas sillas o mesas necesitan ser reemplazadas.
4 | 2024-05-20 07:39 | 2024-05-20 07:40 | dfreyv@upn.edu.co | DANIEL FERNANDO REY VELEZ |  |  |  | Daniel Fernando Rey Velez |  |  | B 407, departamento de química |  |  | Calle 72 |  |  | Facultad Ciencia y tecnología |  |  | B |  |  | B 407 |  |  | Deficiente, el aire se siente viciado y caliente. |  |  | Sí, pero no es suficiente para mantener una temperatura adecuada. |  |  | Óptima, ni demasiado brillante ni demasiado oscura. |  |  | Deficiente, se observan daños estructurales y falta de mantenimiento. |  |  | Excelente, todos los equipos son nuevos y funcionan correctamente. |  |  | Excelente, todo el mobiliario es nuevo y ergonómico.
5 | 2024-05-20 07:50 | 2024-05-20 08:02 | facortesm@pedagogica.edu.co | FREDY ANTONIO CORTES MUÑOZ |  |  |  | Fredy Antonio Cortes M |  |  | Salas departamento de Matematicas B224 Y B225 |  |  | CLL 72 |  |  | Facultad Ciencia y tecnología |  |  | B CLL 72 |  |  | CLL 72 EDIFICIO B |  |  | Buena, aunque en ocasiones se siente un poco de calor. |  |  | Sí, y funciona correctamente. |  |  | Óptima, ni demasiado brillante ni demasiado oscura. |  |  | Buena, aunque hay algunas áreas que necesitan mantenimiento. |  |  | Excelente, todos los equipos son nuevos y funcionan correctamente. |  |  | Bueno, aunque algunas sillas o mesas necesitan ser reemplazadas. |  |  | Aclaro las respuestas de este formulario aplican solo a 1 sala, actualmente administro 2 salas B224-B225 de informatica de el mismo departamento en la sala B225 los equipos son antiguos en lo posible a futuro poder tener o hacer cambios por nuevos equipos son 25 , no hay aire acondicionado.
6 | 2024-05-20 08:11 | 2024-05-20 08:17 | dfcamposa@pedagogica.edu.co | DIEGO FERNANDO CAMPOS AGUIRRE |  |  |  | Diego Fernando Campos Aguirre |  |  | Sala Multimedia Biblioteca |  |  | Calle 72 |  |  | Subdirección de Biblioteca |  |  | A |  |  | A101 |  |  | Deficiente, el aire se siente viciado y caliente. |  |  | Sí, pero no es suficiente para mantener una temperatura adecuada. |  |  | Óptima, ni demasiado brillante ni demasiado oscura. |  |  | Buena, aunque hay algunas áreas que necesitan mantenimiento. |  |  | Bueno, aunque algunos equipos son algo antiguos. |  |  | Bueno, aunque algunas sillas o mesas necesitan ser reemplazadas. |  |  | Agradeceríamos que realizarán una malla para evitar la entrada de palomas a la sala que dificultan el correcto uso
7 | 2024-05-20 09:11 | 2024-05-20 09:13 | esgarcias@upn.edu.co | ERICK SANTIAGO GARCIA SANCHEZ |  |  |  | Erick Santiago Garcia Sanchez |  |  | SALA CAD |  |  | Calle 72 |  |  | Facultad Ciencia y tecnología |  |  | E |  |  | 105 |  |  | Deficiente, el aire se siente viciado y caliente. |  |  | No, y no se cuenta con ningún sistema de enfriamiento. |  |  | Inadecuada, hay demasiada luz o sombras que dificultan la visión. |  |  | Buena, aunque hay algunas áreas que necesitan mantenimiento. |  |  | Excelente, todos los equipos son nuevos y funcionan correctamente. |  |  | Deficiente, el mobiliario está deteriorado y no es cómodo.
8 | 2024-05-20 09:13 | 2024-05-20 09:15 | esgarcias@upn.edu.co | ERICK SANTIAGO GARCIA SANCHEZ |  |  |  | Erick Santiago Garcia Sanchez |  |  | CIDUP |  |  | Calle 72 |  |  | Facultad Ciencia y tecnología |  |  | B |  |  | B222 |  |  | Buena, aunque en ocasiones se siente un poco de calor. |  |  | No, y no se cuenta con ningún sistema de enfriamiento. |  |  | Aceptable, aunque hay algunas zonas con iluminación deficiente. |  |  | Deficiente, se observan daños estructurales y falta de mantenimiento. |  |  | Excelente, todos los equipos son nuevos y funcionan correctamente. |  |  | Deficiente, el mobiliario está deteriorado y no es cómodo.
9 | 2024-05-20 09:15 | 2024-05-20 09:16 | esgarcias@upn.edu.co | ERICK SANTIAGO GARCIA SANCHEZ |  |  |  | Erick Santiago Garcia Sanchez |  |  | Posgrados |  |  | Calle 72 |  |  | Facultad Ciencia y tecnología |  |  | B |  |  | B222 |  |  | Deficiente, el aire se siente viciado y caliente. |  |  | No, y no se cuenta con ningún sistema de enfriamiento. |  |  | Aceptable, aunque hay algunas zonas con iluminación deficiente. |  |  | Buena, aunque hay algunas áreas que necesitan mantenimiento. |  |  | Deficiente, hay varios equipos obsoletos y con fallas frecuentes. |  |  | Deficiente, el mobiliario está deteriorado y no es cómodo.
10 | 2024-05-20 09:03 | 2024-05-20 09:21 | sltrianab@pedagogica.edu.co | SEBASTIAN LEONARDO TRIANA BENAVIDES |  |  |  | Sebastian triana |  |  | A101 BIBLIOTECA CENTRAL |  |  | CALLE 72 |  |  | Subdirección de Biblioteca |  |  | A |  |  | 101 |  |  | Deficiente, el aire se siente viciado y caliente. |  |  | Sí, pero no es suficiente para mantener una temperatura adecuada. |  |  | Óptima, ni demasiado brillante ni demasiado oscura. |  |  | Buena, aunque hay algunas áreas que necesitan mantenimiento. |  |  | Deficiente, hay varios equipos obsoletos y con fallas frecuentes. |  |  | Bueno, aunque algunas sillas o mesas necesitan ser reemplazadas. |  |  | Hay una solicitud a planta fisica para habilitar el estractor que mejora a calidad del aire tomando en cuenta que es la sala mas grande y en ocasiones la ocupación es de mas de 100 personas que no se ha atendido aun
11 | 2024-05-20 08:32 | 2024-05-20 10:23 | mcsierrao@pedagogica.edu.co | MARTHA CECILIA SIERRA OLIVARES |  |  |  | Martha Sierra |  |  | SalaFEF |  |  | Valmaria |  |  | Facultad Educación física |  |  | Salón 13 |  |  | SalaFEF |  |  | Deficiente, el aire se siente viciado y caliente. |  |  | No, y no se cuenta con ningún sistema de enfriamiento. |  |  | Óptima, ni demasiado brillante ni demasiado oscura. |  |  | Buena, aunque hay algunas áreas que necesitan mantenimiento. |  |  | Deficiente, hay varios equipos obsoletos y con fallas frecuentes. |  |  | Bueno, aunque algunas sillas o mesas necesitan ser reemplazadas. |  |  | Los equipos de la sala de computo fueron entregados en el 2015, presenta fallas en que los ventiladores de los disipadores de la board son grandes generadores de ruido, suenan como un motor. Algunas bases metálicas donde van las cpu se doblan, Algunos portateclados están dañados, algunas mesas presentan deterioro, el caucho alrededor está suelto y el material está deteriorado.
12 | 2024-05-20 10:22 | 2024-05-20 10:25 | eecastrot@pedagogica.edu.co | ELKIN EDUARDO CASTRO TARAZONA |  |  |  | Elkin Eduardo Castro Tarazona |  |  | Sala CIFED |  |  | Calle 72 |  |  | Facultad Educación |  |  | Edificio C |  |  | C213 |  |  | Muy mala, la falta de ventilación es un problema constante. |  |  | No, y no se cuenta con ningún sistema de enfriamiento. |  |  | Aceptable, aunque hay algunas zonas con iluminación deficiente. |  |  | Buena, aunque hay algunas áreas que necesitan mantenimiento. |  |  | Bueno, aunque algunos equipos son algo antiguos. |  |  | Bueno, aunque algunas sillas o mesas necesitan ser reemplazadas. |  |  | Ninguno
13 | 2024-05-20 10:17 | 2024-05-20 10:29 | jpuentes@pedagogica.edu.co | JOSE PUENTES BEJARANO |  |  |  | Jose Puentes Bejarano |  |  | Sala Informática Nogal |  |  | Nogal |  |  | Facultad Bellas artes |  |  | Casa |  |  | Salon 111 |  |  | Excelente, siempre hay un flujo de aire fresco. |  |  | No, y no se cuenta con ningún sistema de enfriamiento. |  |  | Óptima, ni demasiado brillante ni demasiado oscura. |  |  | Buena, aunque hay algunas áreas que necesitan mantenimiento. |  |  | Muy malo, la mayoría de los equipos están obsoletos y no funcionan adecuadamente. |  |  | Bueno, aunque algunas sillas o mesas necesitan ser reemplazadas. |  |  | 1. Se requiere urgentemente el arreglo y reubicación del RAC en razón a que por los últimos cambios de Swiche y cableado, el gabinete quedó muy pequeño. No se cuenta con regulador de corriente para los equipos dado a que el que había se daño hace aprox año y medio. 3. Debido al daño de las líneas telefónicas del sector de la ETB, la planta telefónica solo funciona internamente (Extensiones) y en el caso de la Sala no se puede realizar llamadas externas y/o recibirlas. 4. No se cuenta con un stock de teclados y mouses para reemplazos de los que se van dañando por uso.
14 | 2024-05-20 10:29 | 2024-05-20 10:38 | jpuentes@pedagogica.edu.co | JOSE PUENTES BEJARANO |  |  |  | Jose Puentes - Rocio Sanchez |  |  | Sala Informática Visuales |  |  | Calle 72 |  |  | Facultad Bellas artes |  |  | Edificio C |  |  | Primer piso |  |  | Deficiente, el aire se siente viciado y caliente. |  |  | Sí, pero no es suficiente para mantener una temperatura adecuada. |  |  | Aceptable, aunque hay algunas zonas con iluminación deficiente. |  |  | Buena, aunque hay algunas áreas que necesitan mantenimiento. |  |  | Deficiente, hay varios equipos obsoletos y con fallas frecuentes. |  |  | Bueno, aunque algunas sillas o mesas necesitan ser reemplazadas. |  |  | 1. Se requiere la actualizacion del tipo de licenciamiento de la Suite de Adobe ya que no se ha logrado instalar la totalidad asignada debido a su uso compartido. 2. Se necesita algunas tomas de corriente adicional para la conexión de otros dispositivos en la Sala.
15 | 2024-05-20 10:38 | 2024-05-20 10:44 | jpuentes@pedagogica.edu.co | JOSE PUENTES BEJARANO |  |  |  | Jose Puentes - Andres Torres |  |  | Sala Informática Medios |  |  | Calle 72 |  |  | Facultad Bellas artes |  |  | Edificio C |  |  | Primer Piso |  |  | Deficiente, el aire se siente viciado y caliente. |  |  | No, pero se utilizan ventiladores o sistemas alternativos de enfriamiento. |  |  | Óptima, ni demasiado brillante ni demasiado oscura. |  |  | Buena, aunque hay algunas áreas que necesitan mantenimiento. |  |  | Bueno, aunque algunos equipos son algo antiguos. |  |  | Deficiente, el mobiliario está deteriorado y no es cómodo. |  |  | 1. Se requiere la actualizacion del tipo de licenciamiento de la Suite de Adobe ya que no se ha logrado instalar la totalidad asignada debido a su uso compartido. 2. Se requiere de al menos 2 puntos de red más para dar cobertura a todos los equipos y conectar otro dispositivo. 3. Se requiere mas toma corrientes para conectar otros dispositivos
16 | 2024-05-20 10:50 | 2024-05-20 10:54 | facortesm@pedagogica.edu.co | FREDY ANTONIO CORTES MUÑOZ |  |  |  | Fredy Cortes M |  |  | SALA B224 MATEMATICAS |  |  | CLL 72 |  |  | Facultad Ciencia y tecnología |  |  | B |  |  | CLL72 EDIFICIO B |  |  | Buena, aunque en ocasiones se siente un poco de calor. |  |  | Sí, y funciona correctamente. |  |  | Óptima, ni demasiado brillante ni demasiado oscura. |  |  | Excelente, las instalaciones están en perfectas condiciones. |  |  | Excelente, todos los equipos son nuevos y funcionan correctamente. |  |  | Bueno, aunque algunas sillas o mesas necesitan ser reemplazadas.
17 | 2024-05-20 10:44 | 2024-05-20 10:58 | jpuentes@pedagogica.edu.co | JOSE PUENTES BEJARANO |  |  |  | Jose Puentes - Edward Romero |  |  | Sala Informatica |  |  | Parque Nacional - Artes Escenicas |  |  | Facultad Bellas artes |  |  | Parque Nacional |  |  | Salon Sala |  |  | Deficiente, el aire se siente viciado y caliente. |  |  | No, y no se cuenta con ningún sistema de enfriamiento. |  |  | Inadecuada, hay demasiada luz o sombras que dificultan la visión. |  |  | Deficiente, se observan daños estructurales y falta de mantenimiento. |  |  | Bueno, aunque algunos equipos son algo antiguos. |  |  | Bueno, aunque algunas sillas o mesas necesitan ser reemplazadas. |  |  | 1. La Sala tiene como techo tejado y constantemente entra polvo y hojarasca. 2. La Sala de Documentación alterna a la sala cuenta con equipos los cuales no cuentan con conexión de red alambrica, solo por WIFI, se requiere mas puntos de red.
18 | 2024-05-20 10:55 | 2024-05-20 10:58 | facortesm@pedagogica.edu.co | FREDY ANTONIO CORTES MUÑOZ |  |  |  | FREDY CORTES M |  |  | Sala B225 matematicas |  |  | cll 72 |  |  | Facultad Ciencia y tecnología |  |  | B cll72 |  |  | cll 72 edificio B |  |  | Buena, aunque en ocasiones se siente un poco de calor. |  |  | No, y no se cuenta con ningún sistema de enfriamiento. |  |  | Óptima, ni demasiado brillante ni demasiado oscura. |  |  | Excelente, las instalaciones están en perfectas condiciones. |  |  | Bueno, aunque algunos equipos son algo antiguos. |  |  | Excelente, todo el mobiliario es nuevo y ergonómico. |  |  | tener encuenta de planificar bien los horarios de clase con anticipacion y tener encuenta hora de almuerzo
19 | 2024-05-20 10:56 | 2024-05-20 11:09 | joegarciag@upn.edu.co | JOHN EDWARD GARCIA GRANADOS |  |  |  | John Edward Garcia Granados |  |  | Sala B324 departamento biología |  |  | calle 72 |  |  | Facultad Ciencia y tecnología |  |  | B |  |  | sala pedagogía y didáctica |  |  | Muy mala, la falta de ventilación es un problema constante. |  |  | No, y no se cuenta con ningún sistema de enfriamiento. |  |  | Óptima, ni demasiado brillante ni demasiado oscura. |  |  | Buena, aunque hay algunas áreas que necesitan mantenimiento. |  |  | Deficiente, hay varios equipos obsoletos y con fallas frecuentes. |  |  | Bueno, aunque algunas sillas o mesas necesitan ser reemplazadas. |  |  | El principal inconveniente es la obsolescencia de los equipos en la sala y algunos computadores que utilizan los profesores, ya no tienen un correcto funcionamiento debido a los requerimientos mínimos que necesita el sistema win 10